Приложение № 1

к конкурсной документации

Перечень объектов электроснабжения, находящихся на территории

поселков Савватия, Черемушский и деревень Борки, Выставка, Заосечная, Нырма

Котласского муниципального округа Архангельской области

| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Протяженность объекта, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трансформаторная подстанция 160 кВа 10/0,4 кВ «ул. Песчаная» | Архангельская область, Котласский муниципальный округ, п. Черемушский, ул. Песчаная | – |
| 2 | Воздушные линии электропередач ВЛ-0,4 кВ | Архангельская обл., Котласский муниципальный округ, дер. Заосечная | 0,47 |
| 3 | Ответвление ВЛ-10 кВ | Архангельская обл., Котласский муниципальный округ, п. Черемушский, ул. Песчаная, 24д | 0,005 |
| 4 | Воздушная линия электропередач (СИП 4*50) 0,4 кВ (КТП ул. Лесная –водозабор – д. Борки) | Архангельская область, Котласский муниципальный округ, д. Борки | 0,585 |
| 5 | Воздушная линия электропередач 0,4 кВ (линия Школа от КТП 400/10/0,4 кВ «Котельная Борки») | Архангельская область, Котласский муниципальный округ, д. Борки | 1,398 |
| 6 | Воздушная линия электропередач 0,4 кВ (линия Молодежная от КТП 400/10/0,4 кВ «Котельная Борки») | Архангельская область, Котласский муниципальный округ, д. Борки | 2,16 |
| 7 | Трансформаторная подстанция | Архангельская обл., Котласский муниципальный район, МО «Черемушское», дер. Борки, приблизительно в 50 м по направлению на юго-восток от ориентира «ул. Школьная, д. 2» | – |
| 8 | Электрические сети к жилому дому | Архангельская область, Котласский муниципальный округ, п. Савватия, ул. Заречная, 23-а | 0,40 |
| 9 | Воздушная линия электропередач 0,4 кВ (линия Центральная от КТП 400/10/0,4 кВ «Котельная Борки») | Архангельская область, Котласский муниципальный округ, д. Борки | 1,95 |
| 10 | Кабель электрический на вводе в дом | Архангельская область, Котласский муниципальный округ, п. Савватия, ул. Заречная, 23-а | 0,23 |
| 11 | Кабельная линия электропередач 0,4 кВ (кабель АВБбШв4*50) | Архангельская область, Котласский муниципальный округ, п. Черемушский, ул. Песчаная | 0,02 |
| 12 | Трансформаторная подстанция КТП-250 кВа | Архангельская область, Котласский муниципальный округ, п. Черемушский, ул. Механизаторов, д. 7, корп. 1 | – |
| 13 | кабельная линия электропередач 0,4 кВ (от опоры № 46 ВЛ-04 квт 24-Л2 «ул. Центральная») | Архангельская область, Котласский муниципальный округ, п. Черемушский, ул. Механизаторов, д. 7 | 0,037 |
| 14 | кабельная линия электропередач 0,4 кВ (от ТП 160 кВа до жилого дома ул. Песчаная, д. 16-а, корп.2) | Архангельская область, Котласский муниципальный округ, п. Черемушский | 0,076 |
| 15 | ВЛ – 10/0,4 кВ (п. Черемушский от ТП 234-400 кВа Поселок – 1 до МОУ «Черемушская СОШ») | Архангельская область, Котласский муниципальный округ, п. Черемушский | 0,40 |
| 16 | ВЛ – 10 кВ (д. Борки от опоры № 94 ВЛ-10 кВ 313-11 Борки до КТП – 400 кВа Котельная) | Архангельская область, Котласский муниципальный округ, д. Борки | 0,30 |
| 17 | ВЛ – 0,4 кВ (п. Черемушский по ул. Зеленая до ТП 22 РРС) | Архангельская область, Котласский муниципальный округ, п. Черемушский | 0,50 |
| 18 | КЛ – 10 кВ (п. Черемушский от ТП 22 РРС до жилого дома на ул. Зеленой) | Архангельская область, Котласский муниципальный округ, п. Черемушский | 0,21 |
| 19 | КЛ – 10/0,4 кВ (п. Черемушский от ТП 22 РРС до котельной) | Архангельская область, Котласский муниципальный округ, п. Черемушский | 0,05 |
| 20 | Отпайка 10 кВ от оп. № 142 до КТП-63 КВа | Архангельская область, Котласский муниципальный округ, д. Выставка, ул. Совхозная, д. 11-а | 0,009 |
| 21 | КТП-63 кВА ул. Совхозная | Архангельская область, Котласский муниципальный округ, д. Выставка, ул. Совхозная, д. 11-а | – |
| 22 | отходящая ЛЭП 0,4 кВ от КТП-63 кВА ул. Совхозная | Архангельская область, Котласский муниципальный округ, д. Выставка, ул. Совхозная, д. 11-а | 0,02 |
| 23 | отпайка 10 кВ на КТП-250 кВА ул. Механизаторов | Архангельская область, Котласский муниципальный округ, п. Черемушский, ул. Механизаторов, д. 7, корп. 1 | 0,083 |
| 24 | распределительные сети 0,4 кВ от КТП-250 кВА ул. Механизаторов | Архангельская область, Котласский муниципальный округ, п. Черемушский, ул. Механизаторов, д. 7, корп. 1 | 0,02 |
| 25 | кабельная линия 0,4 кВ | Архангельская область, Котласский муниципальный округ, п. Черемушский, от КТП 22 «РСС» до МКД, расположенного по адресу: Архангельская область, Котласский муниципальный округ, п. Черемушский, ул. Песчаная, д. 24 | 0,230 |
| 26 | воздушная линия электропередач 0,4 кВ (линия Центральная 2 от КМТП ТВ/В 250/10/0,4 (Нырма) | Архангельская область, Котласский муниципальный округ | 0,935 |
| 27 | Трансформаторная подстанция мачтового типа напряжением 10/0,4 кВ мощностью 250 кВа | Архангельская область, Котласский муниципальный округ, д. Борки | – |
| 28 | Воздушная линия электропередач 0,4 кВ | Архангельская область, Котласский муниципальный округ, п. Черемушский, ул. Железнодорожная | 0,183 |